COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XX/2024

AVISO DE COTAÇÃO PARA LICITAÇÃO N°..../2024

Registra-se que em atenção ao §3° do Art. 75, foi realizado a divulgação da contração com a especificação do objeto pretendido, no dia 28 de junho de 2024, aberto o prazo de 03 (três) dias a contar da data de publicação, para o envio de propostas.

Para viabilizar a Bebedouro de água industrial a serem utilizados na Prefeitura Municipal e

no SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos).

| Fornecedor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |
| CNPJ: |  | Inscr. Est. |  |
| Responsável: |  | Fone: |  |
| E-mail: |  |  |  |

Objeto: Aquisição de bebedouro de água industrial, para Prefeitura Municipal e nos Departamentos de Assistência Social e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Idoso (SCFV).

UNIDADE REQUISITANTE: Prefeitura Municipal e Departamento de Assistência Social.

| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | V. Unit. | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidade | 03 | Bebedouro de água industrial 50 litros; com 02 (duas) torneiras, sendo 01 natural e 01 gelada; bebedouros + filtro, elétrico, corpo e estrutura em aço inox 430. tampa e pés reguláveis de plástico (abs injetado); aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; serpentina em aço inox 304 (interna); reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em eps; boia controladora do nível de água; tomada de 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr/603351, certificado pelo inmetro; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico r134a; refrigeração por compressor que garante maior eficiência; motor 1/8+ hp 127v (1,8a) 220w; consumo médio: 9,21 kw/h mês; altura da entrada de água em relação ao solo: 1,29m; altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 51cm; altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 51cm; altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); distância entre o aparador de água e torneira: 27,5cm (fundo do aparador) |  |  |  |
| 02 | Unidade | 01 | Bebedouro de água industrial 25 litros; com 02 (duas) torneiras, sendo 01 natural e 01 gelada; bebedouros + filtro, elétrico, corpo e estrutura em aço inox 430. tampa e pés reguláveis de plástico (abs injetado); aparador de água (pingadeira) em aço inox 430; serpentina em aço inox 304 (interna); reservatório em polipropileno atóxico; isolamento térmico em eps; boia controladora do nível de água; tomada de 3 pinos conforme a norma da abnt/nbr/603351, certificado pelo inmetro; termostato com 7 níveis para controle de temperatura; gás ecológico r134a; refrigeração por compressor que garante maior eficiência; motor 1/8+ hp 127v (1,8a) 220w; consumo médio: 9,21 kw/h mês; altura da entrada de água em relação ao solo: 1,29m; altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 51cm; altura do ponto de esgotamento em relação ao solo: 51cm; altura do aparador de água em relação ao solo: 72,5cm (borda superior); distância entre o aparador de água e torneira: 27,5cm (fundo do aparador) |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor | Total | R$ |

Encaminhar junto com a cotação, os seguintes documentos como segue:

01). Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

a) CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.

02). A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

Assinatura do Responsável pela Empresa

Carimbo

OBS: O recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA ”, fica determinado até o dia 03 de Julho de 2024, das 08h00 às 10h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 13h00 do mesmo dia.

As empresas que manifestarem interesse em participarem desse processo licitatório deverão encaminhar suas propostas de preço para o e-mail do Departamento de Licitação:

e-mail: licitacao@jundiaidosul.pr.gov.br

Jundiaí do Sul – PR, 28 de Junho de 2024.

COMISSÃO DE LICITAÇÃO:

Walderlei Leme Fernandes

Presidente da CPL, Agente de Contratação

Port. 038/2024

Equipe de Apoio:

Juan Emanuel Gaveluk de Souza 			Douglas Felipe de Carvalho