COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES.

PROCESSO ELETRÔNICO N° 26/2024

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 35/2024

AVISO DE COTAÇÃO PARA LICITAÇÃO N°..../2024

A Comissão de Licitação em atenção ao §3° do Art. 75 da Lei 14.133/2021, fica divulgado o prazo de 03 (três) dias a contar da data de publicação, para o envio de propostas.

| Fornecedor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Endereço: |  |  |  |
| Cidade: |  |  |  |
| CNPJ: |  | Inscr. Est. |  |
| Responsável: |  | Fone: |  |
| E-mail: |  |  |  |

Objeto: Aquisição Equipamentos e Cabeamento para a reestruturação da rede de dados de todo Prédio do Departamento Municipal de Saúde, Unidade Mista de Saúde e Centro de Saúde do Município de Jundiaí do Sul

UNIDADE REQUISITANTE: Departamento Municipal de Saúde.

| Item | Quant | Unid. | Descrição dos Produtos | Marca | V. Unit. | V. Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | Unidade | 03 | RACKPAREDE19”9UXP470MMC/PORTAACRÍLICA MONOBLOCO: Estrutura em chapa de aço 0,75/1,2 mm;Portafrontalemchapadeaço 0,75mm, visoremacrílicoe fechadura cilíndrica com chaves; Laterais removíveisconfeccionadas em chapa de aço 0,75 mm, com fechorápido e exaustão em forma de venezianas; Teto comabertura para instalação de até dois microventiladores;Planosdefixação,emchapadeaço1,2mmreguláveisnaprofundidade; Aberturas nas partes superior e inferiorpara passagem de cabos; Acabamento: Pinturaeletrostáticaapótexturizado;Largura:19″¦Altura:9U Profundidade:P470 |  |  |  |
| 02 | Unidade | 04 | CABOCFTV4PARES24AWG300MTSPRETO ProdutoCertificadoAnatel ResistênciaElétrica:270O/km,Impedânciacaracterística:100O ± 15º, Frequência de operação: 100Mhz,Condutores: Fio sólido em alumínio cobreado 0,49MM ±2%, Isolação dos condutores: Polietileno de altadensidade0,90MM±0,10MM,Capaexterna:Policloreto devinila(PVC)70º,Quantidadedepares:4Pares trançados,Classedechama:CMX,Marcaçãometroa metro |  |  |  |
| 03 | Unidade | 03 | GUIADECABOSHORIZONTALFECHADO Organizador de cabos 19” fechado; Tampa extraível tipoclick; Confeccionado em chapa de aço 0,90 mm;Acabamento:Pinturaeletrostáticaapótexturizado; Largura:19″¦Altura:1U¦Profundidade:P80 | Valor | Total | R$ |
| 04 | Unidade | 36 | KITPORCAGAIOLAEPARAFUSOM5 Kit porca gaiola, composto por uma parafuso cabeçaPhillips panela, M5. (espessura da rosca) x 12mm(comprimentodarosca),eumaporcacompatívelcom fixaçãotipo“gaiola”.Conjutobicromatizado |  |  |  |
| 05 | Unidade | 04 | ROTEADORWIRELESSWI-FI6WIFI6DE5GHZ¦HARMONYOS MESH+ ¦ CONTROLE DOS PAIS - Numerodeportas:3 - Velocidade:1500Mbps - Voltagem:Bivolt - Software: 802.11kv, protocolo IPv4/IPv6, temporizadorde WiFi, WiFi para convidados, limitação de velocidadedo dispositivo, filtro de endereço MAC, controle para ospais, passagem direta de VPN, DMZ/servidor virtual,PPPoE/DHCP/endereço IP estático/Métodos de conexãoWAN de ponte - Segurança: WPA3, controle de acesso Wi-Fi, Wi-Fi paraconvidados, SSID oculto, Firewall, DMZ, Controle para ospais - FontedeAlimentação Externa: Potência: <12W /Fontede alimentação AC/DC: 12V DC, 1A - Botões:WPS/Reset,2em1 - Frequência:2,4GHze5GHz - Interfaces:trêsportasWAN/LANde100/1000Mbps,adaptação automática Porta de energia - TemperaturaOperacional:0°C~40°C - Temperaturadearmazenamento:-40°C~+70°C - Umidadeoperacional:5%a95% UR(semcondensação) - Umidadedearmazenamento:5%a95%,semcondensação. - PotênciadeTransmissão:802.11ax/ac/a/n2x2e 802.11b/g/n2 x 2, MIMO - Processador:RTL8198D,processadorDual-core900MHz - Taxa de Sinal: Taxa de transmissão sem fio: até 300Mb/s em uma rede WiFi de 2,4 GHz/ até 1201 Mb/s emuma rede WiFi de 5 GHz - Wireless: Wi-Fi: 802.11ax/ac/n/a 5GHz 2*2 &802.11n/b/g 2.4GHz 2*2, MIMO, velocidade até 1500Mbps - Memória:128 MBdeRAM +128MB deROM - LED:UmINDICADORLED - FuncionalidadesSoftware:APPHUAWEIAILife |  |  |  |
| 06 | Unidade | 03 | NOBREAK600VA Especificações: - PotênciaMáxima:600VA - Frequência em Rede (Hz): 50Hz ou 60Hz (+/-5Hz) comDetecção Automática - FrequênciaemInversor(Hz):FrequênciadaRede+/-1% - FatordePotência:0,65 - TempodeTrasferência:<1ms - FormadeOndanoInversor:Semi-Senoidal(PWM) - CircuitoDesmagnetizador - RendimentoemRede: >98% - RendimentoemInversor:>80% - Acionamentodeproteçãodesubtensão:99V - Acionamentodeproteçãodesobretensão: 138V - TolerâncianaTensãodeSaída:+/-6%(emmodoinversor) - Dimensõesaprox.doproduto:150x122x245mmTensão: - Entrada:115VeSaída:115VInformaçõesadicionais: - Tecnologia SMD - 07Filtrodelinha integrado - Disponívelnacor:Black - MicroprocessadorCISC/ FLASH - TrueRMS - Chave liga-desliga embutida, temporizada ememorizada - 6tomadasdesaída2P+T(NormaNBR14136) - 3tomadasprotegidas+bateria - 3tomadasprotegidas - Proteçãocontrasubesobretensão - Proteçãocontrasobrecargaebateria baixa - Fusíveldeproteçãoexterno(comunidadereserva) - Funçãoblecaute: pode ser ligado na ausência de redeelétrica - 1Bateriaseladainterna - IndicadoparanotebooksedesktopscommonitorLCD e - roteadores |  |  |  |
| 07 | Unidade | 01 | SWITCH8PORTASFAST |  |  |  |
| 08 | Unidade | 01 | PARDEABASP/RACKde19"SWITCHTPLINK |  |  |  |
| 09 | Unidade | 60 | CONECTORRJ45 |  |  |  |
|  |  |  |  | Valor | Total | R$ |

Encaminhar junto com a cotação, os seguintes documentos como segue:

01). Documentos Relativos à Habilitação Jurídica:

a) CONTRATO SOCIAL em vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais.

02). A documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

a) Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais;

b) Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;

OBS: O recebimento dos envelopes: “DOCUMENTAÇÃO, PROPOSTA ”, fica determinado até o dia 19 de Junho de 2024, das 08h00 às 10h00, os quais deverão ser entregues na seção de protocolo desta Prefeitura Municipal, iniciando-se o julgamento às 10h00 do mesmo dia.

As empresas que manifestarem interesse em participarem desse processo licitatório deverão encaminhar suas propostas de preço para o e-mail do Departamento de Licitação:

e-mail: licitacao@jundiaidosul.pr.gov.br

Jundiaí do Sul – PR, 16 de Julho de 2024.

Assinatura do Responsável pela Empresa

Carimbo